- Załącznik nr 10 - wzór wykazu proponowanych urządzeń – składany na wezwanie Zamawiającego.

Wykaz proponowanych urządzeń i materiałów

Na potrzeby postępowania postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Miejską Spółka SKO-EKO Sp. z o. o w przedmiocie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.” przedkładam Wykaz proponowanych urządzeń i materiałów:

| l.p. | Urządzenie/materiał przyjęte w dokumentacji projektowej | Proponowane urządzenie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Typ | Dostawca/Producent | Opis danych |
| Budynek pompowni nr 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa wyporowa rotacyjna z przekładnią pionową na osadzie recyrkulowanym do zagęszczacza wstępnego, medium osad wstępny zagęszczony 5% /6/* |  |  |  |  |
| 2 | Macerator nożowy z układem docisku noży do sita , medium osad wstępny zagęszczony 5% /7/ |  |  |  |  |
| 3 | Pompa wyporowa rotacyjna z przekładnią pionową, medium osad zmieszany 5% tłoczony do układu cyrkulacji grzewczej na WKF. /12/ |  |  |  |  |
| 4 | Macerator nożowy z układem docisku noży do sita, medium osad zmieszany zagęszczony 5% do układu cyrkulacji grzewczej na WKF. /12/ |  |  |  |  |
| 5 | Pompa wyporowa rotacyjna z przekładnią pionową, medium osad nadmierny 1% tłoczony do budynku odwadniania osadów /18/ |  |  |  |  |
| 6 | Pompa osadu cyrkulowanego w WKF, medium nagazowany osad fermentowany 4%. /19/ |  |  |  |  |
| Biofiltr |  |  |  |  |  |
| 7 | Biofiltr powietrza odciąganego z komór czerpalnych zespolonych z budynkiem pompowni nr 1. /22/ |  |  |  |  |
| Pompownia osadu wstępnego |  |  |  |  |  |
| 8 | Pompa wyporowa rotacyjna z przekładnią pionową, medium osad wstępny z osadników wstępnych 2%. /23/ |  |  |  |  |
| 9 | Macerator nożowy z układem docisku noży do sita, medium osad wstępny z osadników wstępnych 2%. /24/ |  |  |  |  |
| Biofiltr |  |  |  |  |  |
| 10 | Biofiltr powietrza oczyszczający powietrze z zagęszczacza. /32/ |  |  |  |  |
| Budynek kotłowni i kogeneracji |  |  |  |  |  |
| 11 | Kocioł do spalania biogazu lub gazu ziemnego i oleju opałowego. /33/ |  |  |  |  |
| 12 | Kogenerator. /35/ |  |  |  |  |
| Wydzielona komora fermentacyjna |  |  |  |  |  |
| 13 | Mieszadło mechaniczne wolnoobrotowe dwuśmigłowe. /38/ |  |  |  |  |
| Budynek stacji odwadniania i zagęszczania osadów |  |  |  |  |  |
| 14. | Pompa wyporowa rotacyjna, medium osad nadmierny zagęszczony 5%. /46/ |  |  |  |  |
| Instalacja biogazu |  |  |  |  |  |
| 15. | Odsiarczalnia biogazu sucha. Reaktor zasypowy ze złożem stałym, z symultaniczną regeneracją powietrzem, wyposażenie. /47/ |  |  |  |  |

* - pozycja urządzenia w Zestawieniu podstawowych urządzeń technologicznych, zawartym w opisie technicznym Projektu Wykonawczego Tom IIA – Projekt Technologiczny (str. 39 i dalsze).

Wymagania dot. urządzeń i wyposażenia zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Oferowane urządzenia i wyposażenie muszą spełniać postawione im wymagania.

W celu potwierdzenia, że oferowane maszyny, urządzenie lub wyposażenie spełniają wymagania określone w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do opisania parametrów danej maszyny, urządzenia lub wyposażenia.

Zaoferowane urządzenia nie mogą być prototypami. Wykonawca zobowiązany jest  wykazać iż dane urządzenie lub materiał nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach, tj. oczyszczalniach ścieków przez okres nie krótszy, niż jeden rok. Wymaga się przedstawienia co najmniej  jednej  lokalizacji, w której dane urządzenie pracuje, wykaz lokalizacji winien stanowić element niniejszego wykazu – albo jako zapis w tabeli powyżej albo jako odrębny dokument wyraźnie oznaczony jako wykaz lokalizacji.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza może być zobowiązany, w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia wymagań do załączenia, na wezwanie Zamawiającego karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań.  W razie zaoferowania urządzeń równoważnych, przedmiotowe dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót.